Перечень

мероприятий для подготовки школы к новому 2017/2018  учебному году с примерным финансовым обеспечением.

| 1 | Конструктивное исполнение эвакуационной лестницы со второго этажа (второй эвакуационный выход из актового зала) в соответствии с № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» | Основание: В соответствии с ст. 6 п. 1 п.п. 1 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» - расчет пожарного риска не представлен (отсутствует), в соответствии с ст. 6 п. 1п.п. 2 на объекте не выполнены в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности; на основании ст. 4 п. 3 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности». СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2, СНиП 21-01-97 п. 6.30. | 100т. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт потолка в Актовом зале | 200 кв.м | 150т.р. |
| 3 | Капитальный ремонт кровли с заменой шифера | 2300 кв.м | 5млн.руб. |
| 4 | Ремонт канализации с очисткой колодцев(2шт.) и ограждением выгребных ям (2шт) | 12 п.м. | 25т.р. |
| 5 | Капитальный ремонт уличных туалетов | 3 шт. | 60т.р. |
| 6 | Ремонт актового зала (штукатурка, покраска ) | стены, полы-300 кв.м | 15т.р. |
| 7 | Ремонт отопительной системы | по факту | 90т.р. |
| 8 | Ремонт стен, покраска стен, пола в коридорах | 1300кв.м | 85т.р. |
| 9 | Оборудование разворотной площадки для посадки детей в шк. автобус; установка знака; ремонт тротуаров у корпуса №2; ремонт подъездных путей к выгребным ямам и пож. гидранту поппожпож.гидранту пож.гидранту |  | 350т.р. |
| 10 | Поверка эл.счетчиков | 3 шт. | 2т.р. |